## TAT TESTİ ŞARTNAMESİ

- Tat testi strip (çubuk) şeklinde imal edilmiş olmalıdır

- Tat testi Tıbbi kullanım için uygun olarak üretilmiş ve validasyonu yapılmış olmalıdır.

- Tat testi kullanımı kolay ve kolay uygulanabilir olmalıdır.

- Tat testi, 4 farklı tat içermelidir, bunlar Tatlı, Ekşi, Tuzlu ve Acı’dan oluşmalıdır.

- 4 farklı tat stribinin 4 farklı konsantrasyon seviyesi olmalıdır.

- 1 kutuda en az 50 Hasta için yeterli sayıda test çubuğu içermelidir.

- Konsantrasyon seviyelerine ek olarak boş, yani tadı olmayan kontrol stripleri olmalıdır.

- Genel  Tat değerlendirilmesi için stripler ağız ile temas ettikten sonra, içinde bulunan özel kristallerin saliva ile erimesi ile birlikte aktive olmalıdır.

- Saklama koşullarında, yani saliva ile temas etmediği sürece raf ömrü sonuna kadar bozulmadan kullanılabilmelidir.

- Dilin spesifik bir bölgesi için test uygulanacaksa, Tat testi buna uygun olmalıdır ve fiziksel özellikleri buna göre tasarlanmış olmalıdır  (laterized testing).

- Toplam test süresi bir hasta için 30 dakikayı geçmemelidir.

- Tat testi için gerekli değerlendirme formları beraber verilmelidir.

- Tat testi değerlendirmesi için açıklayıcı kullanım kılavuzu verilmelidir.

- Tat testinin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren üzerinde belirtilmelidir.

- Tat testinin saklama koşulları kuru ve oda sıcaklığında olmalıdır.

- Tat testi için üretilmiş özel yapılmış standı bulunmalıdır.