## TAT TESTİ ŞARTNAMESİ

1. Tat testi strip (çubuk) şeklinde imal edilmiş olmalıdır
2. Tat testi Tıbbi kullanım için uygun olarak üretilmiş ve validasyonu yapılmış olmalıdır.
3. Tat testi kullanımı kolay ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
4. Tat testi, 4 farklı tat içermelidir, bunlar Tatlı, Ekşi, Tuzlu ve Acı’dan oluşmalıdır.
5. 4 farklı tat stribinin 4 farklı konsantrasyon seviyesi olmalıdır.
6. 1 kutuda en az 50 Hasta için yeterli sayıda test çubuğu içermelidir.
7. Konsantrasyon seviyelerine ek olarak boş, yani tadı olmayan kontrol stripleri olmalıdır.
8. Genel Tat değerlendirilmesi için stripler ağız ile temas ettikten sonra, içinde bulunan özel kristallerin saliva ile erimesi ile birlikte aktive olmalıdır.
9. Saklama koşullarında, yani saliva ile temas etmediği sürece raf ömrü sonuna kadar bozulmadan kullanılabilmelidir.
10. Dilin spesifik bir bölgesi için test uygulanacaksa, Tat testi buna uygun olmalıdır ve fiziksel özellikleri buna göre tasarlanmış olmalıdır (laterized testing).
11. Toplam test süresi bir hasta için 30 dakikayı geçmemelidir.
12. Tat testi için gerekli değerlendirme formları beraber verilmelidir.
13. Tat testi değerlendirmesi için açıklayıcı kullanım kılavuzu verilmelidir.
14. Tat testinin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren üzerinde belirtilmelidir.
15. Tat testinin saklama koşulları kuru ve oda sıcaklığında olmalıdır.
16. Tat testi için üretilmiş özel yapılmış standı bulunmalıdır.