## 12 li TARAMA KOKU TESTİ ŞARTNAMESİ

1. Koku testi kalem şeklinde imal edilmiş olmalıdır
2. Koku testi Tıbbi kullanım için uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Koku testi kullanımı kolay, standart koku eşiklerini içermelidir.
4. Koku testi, 12 kalemden oluşmalıdır.
5. Hastanın koku algısının azalmış olup olmadığı hakkında tarama yapabilmelidir.
6. Toplam test süresi bir hasta için 30dk geçmemelidir.
7. Basit anlamda 4 tat duyusu hakkında bilgi verebilen 4 sprey olmalıdır (OPSİYONEL)
8. Koku testi için gerekli değerlendirme formları beraber verilmelidir.
9. Koku testi değerlendirmesi için açıklayıcı kullanım kılavuzu verilmelidir.
10. Tarama testinin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 6 (altı) ay olmalıdır.
11. Kullanım ömür biten testler için refill (tekrar dolum) setleri bulunmalıdır.
12. Koku testinin saklama koşulları kuru ve oda sıcaklığında olmalıdır.
13. Koku testi için üretilmiş özel standı bulunmalıdır.