## KOKU TESTİ ŞARTNAMESİ

- Koku testi kalem şeklinde imal edilmiş olmalıdır

- Koku testi Tıbbi kullanım için uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Koku testi kullanımı kolay, standart koku eşiklerini içermelidir.

- Koku testi, 3 farklı parçadan oluşmalıdır.

- Bu parçalar, treshhold, diskriminasyon ve idendifikasyon testlerinden oluşmalıdır.

- Treshold testi n-butanol ihtiva etmelidir.

- Treshold testi 48 kalemden oluşmalıdır. Hastanın koku eşiğini değerlendirmek için kullanılacaktır.

- Diskriminasyon testi 48 kalemden oluşmalıdır. Üçlü koku setinden farklı olan kokunun teşhisi için kullanılacaktır.

- İdendifiaksyon testi16 kalemden oluşmalıdır. Hastanın günlük kokuları teşhis etmesi için kullanılacaktır.

- Toplam test süresi bir hasta için 50dk geçmemelidir.

- Koku testi için gerekli değerlendirme formları beraber verilmelidir.

- Koku testi değerlendirmesi için açıklayıcı kullanım kılavuzu verilmelidir.

- Treshold testinin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 6 (altı) ay olmalıdır.

- Diskriminasyon testinin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay olmalıdır.

- Idendifikasyon testinin raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay olmalıdır.

- Kullanım ömür biten testler için refill (tekrar dolum) setleri bulunmalıdır.

- Koku testinin saklama koşulları kuru ve oda sıcaklığında olmalıdır.

- Koku testi için üretilmiş özel standı bulunmalıdır.